## 甲지
표준 원안 처리서
표준명 |  | 비상사태관리 프로세스 |  |  |  | 표준번호 | SS-P0806 |  | 작성 | 검토 | 승인
작성부서 |  | 품질관리부 |  | 작성일자 | 2023. 3.16 | 작성자 | 김기태 | 결
적용범위 |  | 회사전반에 대한 활동 중 예견되는 Risk나 비상상황애 대한 제반사항에 대하여 적용한다. | [5 empty] | 재
[9 empty] | / | / | /
개정 이력
개정차수 | 제,개정일 |  | 변경 전 |  |  |  | 변경 후
0차 | 2023. 3.16 |  | 0 환경경영시스템 신규구축에 따른 제정
1차 | 2023.12.11 | [5 empty] | 1. 비상사태 대응시나리오 추가 (천재지변(수혜,폭설) - SS-P0806-4(문서번호))
형식 합의 |  |  | 내용 합의
배포선
A4(297×210㎜) | [11 empty] | 삼화당피앤티

## 乙지
| 비상사태관리 프로세스 |  | 표준번호 |  | SS-P0806 | 제정일자 |  | 2023. 3.16 |  |  | 페이지 |  |  | 1/2
| 상위프로세스 | 환경관리 프로세스 |  |  |  | 개정일자 |  | - |  |  | 개정차수 |  |  | 0차
목표 | 당사에서 사용중인 모든 자재 및 서비스 구입에 대한 구매절차상의 효율성을 제고하고 이를통해 품질, 납기, 원가를 개선하며 원활한 수급을 이루도록 함 | [6 empty] | 프로세스책임자 |  | 성과지표 |  |  | 계산식 |  | 비상사태 훈련회수 / 비상사태 시나리오수 X 100 %
[8 empty] | 김기태 |  | 비상사태훈련실시율
단계 | 업무흐름도 (Process Flow) |  |  | 업무절차 |  |  | 프로세스 |  |  | 업무모니터링/측정 |  |  | 실무자 |  | 책임자 | 자원 (관련표준,서식)
| 전 부서 | [5 empty] | 입력 |  | 출력 | 관리항목 |  | 주기
PLAN
|  |  |  | o 상황별 비상사태 발생 기준에 의한 발생시 대응 관리 |  |  | 발생 현황 |  | 접수 상황 | 대응 항목 |  | 발생시 | 각팀장 |  | 사장
|  |  |  | o 대표이사를 팀장으로 TF 팀 구성활동 |  |  | 접수 상황 |  | TFT 구성 | 대응 항목 |  | 구성시 | 관리팀장 |  | 사장
|  |  |  | o 조직의 내외부 환경 및 조직내부의 업무를 수행하며 예견 |  |  | 조직의 대내외 |  | 프로세스 별 | 대내외 환경 |  | 반기 1회 | 각팀장 |  | 사장
|  |  |  | 되는 비상상황 발굴 |  |  | Risk |  | 비상상황 | Risk 파악
|  |  |  | o 비상상황 발생시 대비 및 대응을 위한 비상사태 |  |  | 프로세스 별 |  | 비상사태 시나리오 | 잠재 비상상황 |  | 필요 시 | 각팀장 |  | 사장
|  |  |  | 시나리오 작성 및 개정 보완 |  |  | 비상상황 |  |  | 변경 사항 반영
A4(297×210㎜) | [16 empty] | 삼화당피앤티
| 비상사태 관리 프로세스 |  | 표준번호 |  | SS-P0806 | 제정일자 |  | 2023. 3.16 |  |  | 페이지 |  |  | 2/2
| 상위프로세스 | 환경관리 프로세스 |  |  |  | 개정일자 |  | - |  |  | 개정차수 |  |  | 0차
단계 | 업무흐름도 (Process Flow) |  |  | 업무절차 |  |  | 프로세스 |  |  | 업무모니터링/측정 |  |  | 실무자 |  | 책임자 | 자원 (관련표준,서식)
| 전 부서 | [5 empty] | 입력 |  | 출력 | 관리항목 |  | 주기
PLAN
|  |  |  | o 비상사태 시나리오 훈련 계획수립 |  |  | 비상사태 시나리오 |  | 훈련 계획서 | 중요도 별 주기 |  | 반기 1회 | 경영지원부 |  | 총괄이사
- 팀별 비상사태 시나리오 훈련 계획서 작성
DO
|  |  |  | o 비상사태 시나리오별 교육 |  |  | 훈련 계획서 |  | 교육결과 보고서 | 실시여부 |  | 반기 1회 | 경영지원부 |  | 총괄이사
- 교육 대상자의 역할분담에 의한 비상조치 숙지
|  |  |  | o 비상사태 시나리오별 훈련실시 |  |  | 비상사태 시나리오 |  | 훈련 결과 | 실시여부 |  | 반기 1회 | 경영지원부 |  | 총괄이사
- 초기 비상조치부터 비상연락, 사후조치까지 비상훈련 실시
CHECK , ACT |  |  |  | o 훈련 시 발견된 비상사태 시나리오 보완 검토 |  |  | 훈련 결과 |  | 평가결과 | 시나리오별 |  | 훈련 실시 후 | 경영지원부 |  | 대표이사
|  |  |  | - 비상사태 훈련 실시후 시나리오 수정이 필요할 경우 | [5 empty] | 효과 파악
시나리오 재작성
|  |  |  | o 비상사태 시나리오 개정 |  |  | 평가결과 |  | 개정 시나리오 | 개정차수 |  | 개정 시 | 경영지원부 |  | 대표이사
- 비상사태 시나리오 수정 내용에 대하여 개정
|  |  |  | o 비상훈련 보고서 작성 |  |  | 개정 시나리오 |  | 비상훈련 보고서 | 교육의 효과성 |  | 훈련실시 후 | 경영지원부 |  | 대표이사
- 팀별 훈련내용 평가 기록
A4(297×210㎜) | [16 empty] | 삼화당피앤티
비상사태 시나리오
사전 교육
시나리오 보완 검토
비상사태 시나리오 훈련
비상사태 시나리오 개정
비상사태 시나리오 보고서 작성
비상사태 시나리오
훈련 계획 수립
잠재비상 상황 발굴
방침관리 프로세스
변경관리 프로세스
고객만족 및 불만처리 프로세스
구매 및 공급자
관리 프로세스
설비/시설관리 프로세스
화학물질관리 프로세스
비상사태 시나리오 확보
비상사태 발생
대응 TFT 구성
시정개선 프로세스
1
1
1

## 丙지
| 비상사태관리 프로세스 |  | 표준번호 | SS-P0806 | 제정일자 |  |  | 2023. 3.16 | 페이지 |  | 1/1
| 상위프로세스 | 환경관리 프로세스 |  |  | 개정일자 |  |  | - | 개정차수 |  | 0차
1. 용어 정의 |  |  |  |  | 3.4 비상훈련 결과보고서를 작성하고 교육의 효과성 파악하여 기록하여야 한다.
1.1 비상사태 발굴
1.1.1 조직의 대·내외 환경에 대한 Risk를 정기적으로 점검한다. |  |  |  |  | 4. 기록 관리
1.1.2 변경관리 시 발생될 수 있는 잠재비상 상황에 대해 파악한다. | [5 empty] | No. | 기록명 |  |  | 보존기간 | 보관부서
1.1.3 구매 및 공급자관리 시 발생될 수 있는 잠재비상 상황에 대해 파악한다. | [5 empty] | 1 | 비상사태 조치계획서 |  |  | 5년 | 경영지원부
1.1.4 설비 및 시설관리 시 발생될 수 있는 잠재비상 상황에 대해 파악한다. | [5 empty] | 2 | 사고보고서 |  |  | 5년 | 경영지원부
1.1.5 고객불만 관리 시 발생될 수 있는 잠재비상 상황에 대해 파악한다.
1.1.6 화학물질 관리 시 발생될 수 있는 잠재비상 상황에 대해 파악한다. |  |  |  |  | 5. 첨 부
1.2 비상사태 발생 대응 |  |  |  |  | 5.1 비상사태조치계획서
1.2.1 비상상황을 파악하고 각부서장 및 사장이 TFT를 구성한다 |  |  |  |  | 5.2 사고보고서
1.2.2 비상상황에 따른 대응 계획을 수립하고 "시정 개선 프로세스"에 따라 긴급히 대응한다.
1.2.3 "시정 개선 프로세스"에 따라 대응울 헌 뒤 비상사태 시나리오를 확보한다.
1.2.4 비상사태 시나리오를 확보한 다음 정기적으로 훈련을 해서 발생 시 피해를 최소하하도록 한다.
2. 책임과 권한
2.1 경영지원부서장
2.1.1 공장 종합비상사태 조치계획 승인
2.1.2 공장 비상체제로의 전환
2.1.3 비상사태 수습에 필요한 조치의 결정
2.1.4 비상시나리오 작성 승인
2.1.5 각 공정별 예상 시나리오별 비상대응 체계 유지
2.1.6 해당 공정별 유해화학질 누출, 환경오염에 대한 비상조치계획 수립 및 교육, 훈련 실시
3. 핵심업무
3.1 품질/환경 비상사태 시나리오를 작성하고 비상사태 훈련 계획에 따라 교육 및 훈련을 실시한다
3.2 비상사태 시나리오 교육 및 훈련 실시방법
3.2.1 비상사태 시나리오에 대해 교육 대상자에게 역할분담에 대하여 사전 교육을 실시한다.
3.2.2 비상사태 훈련은 반기 1회이상 실시한다.
3.3 비상훈련 실시후 시나리오 보완이 필요할 경우 시나리오 재작성하여 개정하여야 한다.
A4(297×210㎜) | [11 empty] | 삼화당피앤티

## 5.1
(첨부1) 비상사태조치계획서
작 성 팀 |  |  | 경영지원부 |  | 비상사태조치계획서 |  | 개정번호 | 0
일련번호 |  |  | 비상-01 |  |  |  | 시행일자 | 2023.5.18
목 적 |  |  |  |  | 인적 및 물적 재산을 최소화하며 초기진압을 우선시
발생원인 |  |  |  |  | 화학물질에 의한 화재 사고
예상피해 |  |  | 유 형 |  | 없음 |  | 소요시간
|  |  | 무 형 |  | 없음 |  | 비상대응 5분내 조치
비상사태조직도 | [5 empty] | 조치흐름도
소방감독자
이사 이봉수
통보연락반 |  | 초기소화반 | 소방대유도반 |  | 의료지원반
사원 유태희 |  | 부장 구완주 | 팀장 김기태 |  | 과장 윤혜경
1명 |  | 및 2명 | 및 2명 |  | 및 1명
구분 | 임무
통보연락반 | 119 신고 및 구내전파, 관계기관에 신고, 통보
초기소화반 | 자체 소방시설을 활용한 소화활동
소방대유도반 | 소방 차량이 현장에 도착 할 수 있도록 유도
의료지원반 | 구급차 도착 전 의료지원 활동
타 팀 지 원 사 항 | [5 empty] | 유 의 사 항
지원팀 |  |  |  | 지원사항 |  | 화재발생시 인명손실 없도록 조치
화재발생원인 파악
A4(297×210㎜) | [7 empty] | 삼화당피앤티
화재발생 시
화재진압 후
1. 최초발견자는 화재를 큰소리로 알림
2. 화재의 크기 정도를 파악함
화재발생 후
1. 직원을 대피시킨다
2. 소화기로 초기 진압한다.
3. 119에 신고한다.
4. 사고자 파악 후 응급활동
5. 소방차량을 현장에 유도
1. 화재 잔재를 치우고 바닥을 깨끗이 한다

## 5.2
(첨부2) 사고보고서
|  | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인
사 고 보 고 서
발행번호
|  |  | / | / | /
공 정 명 | 설 비 명
사고내용
사고일시 | 회복일시
사고경위
사고원인
조치사항
A4(297×210㎜) |  |  |  |  | 삼화당피앤티

## 5.3(화재)
부 서 | 경영지원팀 |  | 비상사태대응 시나리오 (화 재)
작 성 일 | 2023.05. 18
개 정 일
공 정 | 전공정
구 분 (상 황) |  | 상 황 대 응 |  | 책 임 자 | 협조요청 부서 | 비 고
화재사고 발생 |  | - 최초 발견자는 "불이야"라는 큰소리로 주변사람에게 화재 발생을 알린다. |  | 최초 발견자 | -
|  | - 주변 사람중 최초 발견자의 육성을 들은 후 즉시 반장에게 보고한다. |  | 주변 감지자 | -
|  | - 공정담당은 각팀장에게 보고한다. |  | 담당자 | -
|  | - 각 팀장은 전 부서 및 대표이사에게 보고하고 상황 진압을 통제한다. |  | 각팀장 | 전 부서 | 화재장소 위치 및 주소를 정확하게 신고
→필요시 타부서 및 공정에 인원 및 소화장비 지원을 요청한다.
|  | → 통보 연락반은 화재발생 신고 |  | 경영지원팀장 | 남양주119안전센터
- 각 팀장은 화재 확인 및 비상사태 대응계획에 따른 조치를 취한다.
|  | →소화기로 화재가 번지는 곳에 초기 진화를 실시한다. |  | 초기소화반 | 비상 자위 소방대
|  | →각 설비의 MAIN 전원을 OFF한 후 창문을 열어 가스 배출이 용이토록 한다. |  | 초기소화반 | "
|  | →타 공정으로 화재가 번지지 않도록 소화기 및 소화전을 사용하여 진화한다. |  | 초기소화반 | "
|  | →실내·외 인화성 물질 및 집기류, 기타 장비 등 주요물품은 반출한다. |  | 초기소화반 | "
|  | →소화중 부상자를 응급 조치한 후 병원으로 후송한다. |  | 의료지원반 | "
|  | →반장의 지시 아래 담당 사원의 신속한 대처로 초기에 화재를 진화한다. |  | 소방대유도반 | " | 개별행동 절대금지
→본부분대는 소방차 도착시 화재 위치에 즉시 유도하고 소수방분대와 합동으로 화재를
진화한다.
소방대유도반
|  | - 화재 진압 후 환경정리, 바닥, 설비를 청소한다. |  | 의료지원반 | "
부 서 | 경영지원팀 |  | 비상사태대응 시나리오 (화 재)
작 성 일 | 2023.05. 18
개 정 일
공 정 | 전공정
구 분 (상 황) |  | 상 황 대 응 |  | 책 임 자 | 협조요청 부서 | 비 고
화재사고 발생 (계속) |  | - 화재시 발생한 폐기물은 수거하여 폐기물 보관장소에 버린다. (일반폐기물, 지정폐기물의 구분) |  | 전 사원 | 전 부서
|  | - 경영지원부는 관련업체의 협조를 받아 공장 전체의 전기 또는 관련설비를 점검한다. |  | 전 부서 | 각 공정팀
|  | - 공정담당자는 훼손된 시설 및 장비 복구 후 각 팀장에게 이상유무를 확인하고 화재 진압 및 복구를 마무리한다. |  | 공정 담당 | 전 부서
|  | - 화재로 인한 납기대응 불가시 영업 담당자와 협의 후 작업 지시량을 재조정한다. |  | 각팀장 | 전 부서
|  | - 각 팀장은 라인 정상 가동을 위한 설비 및 유틸리티 수리를 실시한다.(자체 또는 외주) |  | 각팀장 | 전 생산부서 | 설비관리 프로세스에 따름
|  | - 화재사고 복구정도를 감안하여 납기 및 생산량을 조절한다. |  | 각팀장 | 경영지원부 | 부서간 협의
|  | - 정상 복귀시 영업 담당자와 협의하에 타업체 수주 이관을 복귀한다. |  | 경영지원부장

## 5.3 (천재지변(수혜, 폭설))
부 서 | 경영지원팀 |  | 비상사태대응 시나리오 (천재지변(수혜, 폭설))
작 성 일 | 2023.12. 04
개 정 일 | 2023. 12. 11
공 정 | 전공정
구 분 (상 황) |  | 상 황 대 응 |  | 책 임 자 | 협조요청 부서 | 비 고
수해, 폭풍, 폭설로 인한 건물, 시설물 파손 및 공장, 도로 피해
|  | - 사고 즉시 초기 대처를 한다 |  | 최초 발견자
--> 전원 OFF 및 주변 경계, 환경안전 담당자에게 즉각 신고
--> 야간 및 공휴일에는 당직자 비상소집 계획서에 의거 비상 연락망을 가동 한다
|  | - 비상 사태 편성을 한다 (비상 사태 조직도 참고) |  | 전사원
|  | --> 환경안전담당자는 현장상황 판단 지휘반을 설치하고 재해 복구 차량 및 장비를 준비한다 |  | 각팀장 |  | 피해장소 위치 및 주소를 정확하게 신고
--> 재해 즉시 비상사태 조직을 편성하고 (조직도 참고) 가동한다
|  | → 통보 연락반은 화재 및 인명 피해, 구호 요청시 신고 |  |  | 남양주119안전센터
|  | - 전사원 지휘자의 지시사항에 따라 재해 지역 복구를 수행 한다. |  | 경영지원팀장
|  | --> 복구반은 수행지역 유류밸브 및 전원을 차단하고 건물 및 시설물의 침수 파손 방지를 위해 |  |  | 비상 자위 소방대
|  | 재해 지역 복구를 수행 한다. (모래 주머니 , 마대등) |  |  | "
|  | --> 사고 지역 접근 곤란시 환경안전 담당자가 준비한 차량 및 복구 장비를 이용하여 신속한 |  |  | "
|  | 복구 작업을 수행 한다. |  |  | "
|  | --> 의료지원방은 환자 발생시 안전한 곳으로 환자를 대피 시킨뒤 응급 조치를 수행하고 |  | 의료지원반
|  | 구급차 도착시 병원으로 후송 한다. |  |  | "
|  | --> 복구반은 관리팀과 협조하여 재해로 인해 파손된 설비, 건물, 시설물 복구를 수행 한다. |  | 전부서 | " | 개별행동 절대금지
--> 재해로 인한 장비, 설비의 세척 및 정리 정돈을 실시 한다.